Документ – зеркало закона.  И оно не должно быть кривым.

Закрытое акционерное общество «НФП Теплоком»  обратилось в Северо-Осетинское УФАС России поступила   с   жалобой,  в которой сообщало о нарушении Управлением по закупкам при размещении заказа на поставку и установку коммерческих узлов учета тепловой энергии,  горячего и холодного водоснабжения г.Владикавказ в учреждениях бюджетной сферы (согласно технического задания и локального сметного расчета)  Закона о размещении заказов. 
Заявитель утверждал,  что документация открытого аукциона в электронной форме ,  утвержденная Управлением по закупкам,  не соответствовала требованиям законодательства о размещении заказов.     Во-первых,  отметили представители «НФП Теплоком»,   техническое задание аукционной документации содержало указание на конкретные модели оборудования к установке производства ЗАО «Взлет» (ТСРВ-034,  024,  026;  ЭРСВ-429Л,  520Л,  520Ф;  АССВ-030)  без указания  возможности применения аналогичных приборов других производителей,  а именно,  то,  что узел учёта должен быть единым и объединять в своём составе приборы учёта тепловой энергии,  расхода горячей и холодной воды на базе общего мультисистемного тепловычислителя архиватора:  ТСРВ-034,  024,  026,  желательно выбирать оборудование того завода,  для обслуживания которого в г.  Владикавказе имеется официальный сервисный центр.  В состав единого узла учёта должны были входить:                -  полнопроходные расходомеры-счетчики электромагнитные с динамическим диапазоном         (не менее 1:150)  для измерения расхода теплоносителя,  горячей и холодной воды:  ЭРСВ-420Л,  520Л,520Ф;   -  термопреобразователи сопротивления для измерения температуры теплоносителя (горячей воды):  ТПС;  -  вычислитель – архиватор,  имеющий возможность подключения до 6-ти (шести)  каналов измерения расхода,  температуры,  давления,  обеспечивающий хранение в энергонезависимой памяти измеренных значений тепловой энергии,  объема,  расхода и давления теплоносителя,  горячей и холодной воды,  нештатных ситуаций и времени отключения питания расходомеров по каждому каналу,  а также вывод измерительной,  диагностической и архивной информации через последовательный интерфейс RS-232  и RS  485:  ТСРВ-034,  024,  026;  -  средства связи,  обеспечивающие непрерывный контроль работоспособности узла учета и пакетную передачу информации с него на З(три)  диспетчерских пункта по цифровым каналам сотовой связи стандарта GSМ,  при этом приоритетным является использованием GPRS-услуги,  предоставляемой операторами сотовых сетей:  АССВ-030;           -  рекомендуемая глубина архива вычислителя:  часового -  1488  часов,  суточного -  366  суток,  месячного -  48  месяцев по каждой теплосистеме отдельно:  ТСРВ-034,  024,  026.   Во-вторых,  в документации об аукционе содержались требования к участникам размещения заказа, противоречащие законодательству о размещении заказов.  Так,  например,  согласно аукционной документации,  организация осуществляющая подрядные работы должна была иметь статус сервисного центра завода производителя не менее двух лет (иметь соответствующие свидетельства)  на территории РСО-Алания для своевременного проведения ремонтных работ или замены оборудования (в течении 3-х дней).   В ответ на предъявленные обвинения,    Управление по закупкам  сообщило,  что согласно части 3  статьи 34  Закона о размещении заказов документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки.  При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент". Также в аукционной документации была указана возможность использования эквивалента,  а именно,  в случае если в технической части документации об аукционе фигурирует указание конкретных торговых марок/товарных знаков на материалы и оборудование,  считать,  что участник размещения заказа вправе предложить эквивалент при этом указание конкретной торговой марки/товарного знака/  эквивалента было  необходимым.   Другими словами,   любой участник размещения заказа имел возможность  предложить используемое для выполнения данных работ оборудование,  которое соответствует требованиям технической части документации об аукционе.  В техническом задании представлены параметры,  которым должно было соответствовать поставляемое оборудование (динамический диапазон,  количество каналов подключения,  глубина архива и т.д.). На основании своих объяснений,  Управление по закупкам просило признать доводы жалобы ЗАО «НФП Теплоком» необоснованными. Комиссия Северо-Осетинского УФАС России изучила представленные материалы и,  руководствуясь частью 5  статьи 17  и статьей 60  Закона о размещении заказов,  провела внеплановую проверку размещения заказа.  На основании результатов проверки,  антимонопольный орган  признал жалобу ЗАО «НФП Теплоком»  на действия уполномоченного органа – Управления по закупкам и торгам АМС г.Владикавказ при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0310300026211000661  на поставку и установку коммерческих узлов учета тепловой энергии,  горячего и холодного водоснабжения г.Владикавказ в учреждениях бюджетной сферы частично обоснованной.  Признал в действиях АМС г.Владикавказа РСО-Алания  нарушение  части 1  статьи 41.6  и части 2.1  статьи 34    Закона о размещении заказов.  А также,  выдало Управлению по закупкам и торгам АМС г.Владикавказа предписание об устранении нарушений Закона о размещении заказов.                                                                                                    Пресс-служба Северо-Осетинского УФАС России

2011-10-28  00:00:00