Решение и предписание по делу №�-09/11  о признании жалобы   ЗАО «НФП Теплоком»     частично обоснованной

Государственному заказчику-
Комитету ЖКХ и  энергетики    АМС г.Владикавказа
362040,  РСО-Алания,  г.Владикавказ,  пл.Штыба,2
 
Уполномоченному органу-  Управлению по закупкам и      торгам АМС г.Владикавказа
362040,  РСО-Алания,  г.Владикавказ,  пл.Штыба,2
 
ЗАО «НФП Теплоком»
194044,Санкт-Петербург,  наб.Выборгская,  45
 
Оператору                          электронной площадки -                               ЗАО  «Сбербанк –АСТ»
 
 
РЕШЕНИЕ
по делу №�-09/11
 
06  сентября 2011  года                                                                                                                                 г.Владикавказ
 
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Северная Осетия –Алания в составе:
Председательствующей А.С.Кудзиевой – начальника отдела контроля государственного заказа Северо-Осетинского УФАС России,  членов комиссии:  Ж.Г.Сугаровой – ведущего специалиста – эксперта отдела  контроля государственного заказа,  В.В.Джиоевой – ведущего специалиста – эксперта отдела  контроля государственного заказа, 
 
в присутствии представителя Управления по закупкам и торгам АМС г.Владикавказа Бзаева А.К.  (по доверенности б/н от 05.09.2011г.),
в отсутствии представителей ЗАО «НФП Теплоком»,  заявивших ходатайство о рассмотрении жалобы в их отсутствии,
 
рассмотрев в порядке статьи 17  Федерального закона -ФЗ от 21.07.2005г.  «О размещении заказов на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов)  жалобу ЗАО «НФП Теплоком» (194044,Санкт-Петербург,  Выборгская наб.,45)  на действия Управления по закупкам и торгам АМС г.Владикавказа (далее –Управление по закупкам)  при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0310300026211000661  на поставку и установку коммерческих узлов учета тепловой энергии,  горячего и холодного водоснабжения в учреждениях бюджетной сферы г.Владикавказа (согласно технического задания и локального сметного расчета)  (далее – Аукцион),
УСТАНОВИЛА:
30  августа 2011  года в Северо-Осетинское УФАС России поступила      жалоба ЗАО «НФП Теплоком» (далее – Заявитель)  о нарушении Управлением по закупкам при размещении заказа на поставку и установку коммерческих узлов учета тепловой энергии,  горячего и холодного водоснабжения г.Владикавказ в учреждениях бюджетной сферы (согласно технического задания и локального сметного расчета)  Закона о размещении заказов. 
Из жалобы Заявителя следует,  что аукционная документация открытого аукциона в электронной форме ,  утвержденная Управлением по закупкам,  не соответствует требованиям законодательства о размещении заказов,  а именно:
1.  Техническое задание аукционной документации содержит указание на конкретные модели оборудования к установке производства ЗАО «Взлет» (ТСРВ-034,  024,  026;  ЭРСВ-429Л,  520Л,  520Ф;  АССВ-030)  без указания о возможности применения аналогичных приборов других производителей,  а именно,  узел учёта должен быть единым и объединять в своём составе приборы учёта тепловой энергии,  расхода горячей и холодной воды на базе общего мультисистемного тепловычислителя архиватора:  ТСРВ-034,  024,  026,  желательно выбирать оборудование того завода,  для обслуживания которого в г.Владикавказе имеется официальный сервисный центр.  В состав единого узла учёта должны входить:      
         -  полнопроходные расходомеры-счетчики электромагнитные с динамическим диапазоном         (не менее 1:150)  для измерения расхода теплоносителя,  горячей и холодной воды:  ЭРСВ-420Л,  520Л,520Ф;   
-  термопреобразователи сопротивления для измерения температуры теплоносителя  (горячей воды):  ТПС;
-  вычислитель – архиватор,  имеющий возможность подключения до 6-ти (шести)  каналов измерения расхода,  температуры,  давления,  обеспечивающий хранение в энергонезависимой памяти измеренных значений тепловой энергии,  объема,  расхода и давления теплоносителя,  горячей и холодной воды,  нештатных ситуаций и времени отключения питания расходомеров по каждому каналу,  а также вывод измерительной,  диагностической и архивной информации через последовательный интерфейс RS-232  и RS  485:  ТСРВ-034,  024,  026;
-  средства связи,  обеспечивающие непрерывный контроль работоспособности узла учета и пакетную передачу информации с него на З(три)  диспетчерских пункта по цифровым каналам сотовой связи стандарта GSМ,  при этом приоритетным является использованием GPRS-услуги,  предоставляемой операторами сотовых сетей:  АССВ-030;
         -  рекомендуемая глубина архива вычислителя:  часового -  1488  часов,  суточного -  366  суток,  месячного -  48  месяцев по каждой теплосистеме отдельно:  ТСРВ-034,  024,  026.
2.  В документации об аукционе содержатся требования к участникам размещения заказа,  противоречащее законодательству о размещении заказов.  Так,  согласно аукционной документации,  организация осуществляющая подрядные работы должна иметь статус сервисного центра завода производителя не менее двух лет (иметь соответствующие свидетельства)  на территории РСО-Алания для своевременного проведения ремонтных работ или замены оборудования (в течении 3-х дней).    
В объяснительной по существу жалобы Управление по закупкам  указало,  что согласно части 3  статьи 34  Закона о размещении заказов документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки.  При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент".
В аукционной документации указана возможность использования эквивалента,  а именно что в случае если в технической части документации об аукционе фигурирует указание конкретных торговых марок/товарных знаков на материалы и оборудование,  считать,  что участник размещения заказа вправе предложить эквивалент при этом указание конкретной торговой марки/товарного знака/  эквивалента является необходимым.
То есть,  любой участник размещения заказа может предложить используемое для выполнения данных работ оборудование,  которое соответствует требованиям технической части документации об аукционе.  В техническом задании имеются параметры,  которым должно соответствовать поставляемое оборудование (динамический диапазон,  количество каналов подключения,  глубина архива и т.д.).
На основании изложенного,  Управление по закупкам просит признать доводы жалобы ЗАО «НФП Теплоком» необоснованными.
 
Изучив представленные материалы,  руководствуясь частью 5  статьи 17  и статьей 60  Закона о размещении заказов,  Комиссия Северо-Осетинского УФАС России провела внеплановую проверку размещения заказа и пришла к следующим  выводам:
    1.  Согласно пункту 1  Технического задания,  приложенного  к Документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального  контракта на поставку и установку коммерческих узлов учета тепловой энергии,  горячего и холодного водоснабжения в учреждениях бюджетной сферы,  утвержденной 09.08.2011  года начальником Управления по закупкам и торгам АМС г.Владикавказа (далее – Аукционная документация),  узел учета должен быть единым и объединять в своем составе приборы  учета тепловой энергии,  расхода горячей и холодной воды на базе общего мультисистемного тепловычислителя архиватора ТСРВ-034,  024,  026,  и в него должны входить:  расходомеры-счетчики электромагнитные ЭРСВ-420Л,  520Л,  520Ф;  средства связи АССВ-030  и т.д.
Согласно части 1  статьи 41.6  и  частью 3  статьи 34  Закона о размещении заказов,  при указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент".
В соответствии с указанным требованием,  в Информационной карте Аукционной документации указано,  что в случае,  если в технической части документации об аукционе фигурирует указание конкретных торговых марок/товарных знаков считать,  что участник размещения заказа вправе предложить эквивалент.
То есть,  Аукционная документация соответствует требованиям части 1  статьи 41.6  и части 3  статьи 34  Закона о размещении заказов.
2.  Согласно пункту 1  Технического задания,  приложенного  к Аукционной документации,  организация осуществляющая подрядные работы должна иметь статус сервисного центра завода производителя не менее двух лет  (иметь соответствующие свидетельства)  на территории РСО-Алания для своевременного проведения ремонтных работ или замены оборудования.
Между тем,  частью 1  статьи 41.6  и частью 2.1  статьи 34  Закона о размещении заказов установлено,  что не допускается включать в документацию об аукционе требования к участнику размещения заказа,  в том числе о наличии у участника размещения заказа опыта работы и ресурсов для оказания услуг,  являющихся предметом контракта.
То есть,  Аукционная документация не соответствует требованиям части 1  статьи 41.6  и части 2.1  статьи 34  Закона о размещении заказов.  В действиях должностного лица АМС г.Владикавказа,  установившего требования к участникам размещения заказа,  не предусмотренные законодательством о размещении заказов,  содержатся признаки административного правонарушения,  ответственность за которое предусмотрена частью 4  статьи 7.30  КоАП РФ.
На основании вышеизложенного,  руководствуясь статьями 17,  57   и 60  Закона о размещении заказов и Административным регламентом ФАС России,  утвержденным Приказом ФАС России 㽫 от 14.11.2007  года,  Комиссия Северо-Осетинского УФАС России,
 
РЕШИЛА:
ف.  Признать частично обоснованной жалобу ЗАО «НФП Теплоком»  на действия уполномоченного органа – Управления по закупкам и торгам АМС г.Владикавказ при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0310300026211000661  на поставку и установку коммерческих узлов учета тепловой энергии,  горячего и холодного водоснабжения г.Владикавказ в учреждениях бюджетной сферы.
2.  Признать в действиях АМС г.Владикавказа РСО-Алания  нарушение  части 1  статьи 41.6  и части 2.1  статьи 34    Закона о размещении заказов.
3.  Выдать Управлению по закупкам и торгам АМС г.Владикавказа предписание об устранении нарушений Закона о размещении заказов.
4.  Передать материалы дела №�-09/11  должностному лицу отдела контроля государственного заказа Северо-Осетинского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного лица АМС г.Владикавказа по факту  нарушения части 1  статьи 41.6  и части 2.1  статьи 34  Закона о размещении заказов.
 
Согласно статье 198  Арбитражного процессуального кодекса РФ и части 9  статьи 60  ФЗ «О размещении заказов …»  решение,  принятое по результатам рассмотрения  жалобы на действия (бездействия)  заказчика  может быть обжаловано в судебном порядке в течение  трех месяцев со дня вынесения.
 
Председательствующая                                                                                                                    А.С.Кудзиева
 
Члены Комиссии                                                                                                                              Ж.Г.Сугарова
 
                                                                                                                                                        В.В.Джиоева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уполномоченному органу-  Управлению по закупкам и      торгам АМС г.Владикавказа
362040,  РСО-Алания,  г.Владикавказ,  пл.Штыба,2
 
Оператору электронной площадки – ЗАО           «Сбербанк-АСТ»
 
ПРЕДПИСАНИЕ №�-09/11
об устранении нарушений законодательства
о размещении  заказов
 
06  сентября 2011  года                                                                 г.  Владикавказ
        
Комиссия   Северо-Осетинского  УФАС  России  по   контролю  в  сфере размещения заказов в составе:   
Председательствующей А.С.Кудзиевой – начальника отдела контроля государственного заказа Северо-Осетинского УФАС России,  членов комиссии:  Ж.Г.Сугаровой – ведущего специалиста – эксперта отдела  контроля государственного заказа,  В.В.Джиоевой – ведущего специалиста – эксперта отдела  контроля государственного заказа, 
 
на основании своего решения от 06  августа 2011  года по делу №�-09/11,  принятого по итогам рассмотрения жалобы ЗАО «НФП Теплоком» (194044,Санкт-Петербург,  Выборгская наб.,45)  на действия Управления по закупкам и торгам АМС г.Владикавказ (далее –Управление по закупкам)  при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0310300026211000661  на поставку и установку коммерческих узлов учета тепловой энергии,  горячего и холодного водоснабжения г.Владикавказ в учреждениях бюджетной сферы (далее – Аукцион),  руководствуясь частями 9  и 10  статьи 17  и частью 6  статьи 60  Федерального закона -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов)  и Административным регламентом ФАС России,  утвержденным Приказом ФАС России 㽫 от 14.11.2007  года,
                                ПРЕДПИСЫВАЕТ:
                                          
1.  Управлению по закупкам в трехдневный срок со дня получения настоящего предписания прекратить нарушение части 2.1  статьи 34  Закона о размещении заказов при проведении Аукциона,  для чего привести Документацию об открытом Аукционе в электронной форме на поставку и установку коммерческих узлов учета тепловой энергии,  горячего и холодного водоснабжения г.Владикавказ в учреждениях бюджетной сферы,  утвержденную 09.08.2011  года  (далее – Документация об аукционе)  в соответствие с требованиями Закона о размещении заказов с учетом решения Комиссии Северо-Осетинского УФАС России от 06.09.2011г.  по делу №�-09/11.
2.  Управлению по закупкам разместить изменения,  внесенные в Документацию об аукционе,  на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов.
3.  Управлению по закупкам продлить срок подачи заявок на участие  в Аукционе в электронной форме на пятнадцать дней со дня размещения на официальном сайте изменений,  внесенных в документацию об Аукционе в электронной форме,  при этом поданные ранее заявки на участие в Аукционе в электронной форме вернуть участникам размещения заказа с уведомлением о прекращении их действия и о возможности подать новые заявки.
4.  Оператору электронной площадки – ЗАО «Сбербанк-АСТ» обеспечить возможность исполнения Управлением по закупкам настоящего предписания.
5.  Оператору электронной площадки -   ЗАО «Сбербанк-АСТ»,  Управлению по закупкам  осуществить дальнейшее проведение процедуры открытого Аукциона в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов.
6.  Оператору электронной площадки -  ЗАО «Сбербанк-АСТ»,  Управлению по закупкам в срок до 20.09.2011  года представить в Северо-Осетинское УФАС России подтверждение исполнения  пунктов 1-5   настоящего предписания.
 
            В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок предписания влечет административную ответственность.
 
                           
Председательствующая                                                                                                                       А.С.Кудзиева
 
Члены Комиссии                                                                                                                                 Ж.Г.Сугарова
 
                                                                                                                                                            В.В.Джиоева

2011-09-06  12:16:00