|  |  |
| --- | --- |
|  |  ОАО «Севкавказэнерго», г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19  |

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**О ПРИВЛЕЧЕНИИ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА ПО ДЕЛУ № 02-08/03-03-14**

31 марта 2014г. г. Владикавказ

Комиссия Северо-Осетинского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председателя Комиссии Келехсаевой А.Ш. – зам. руководителя управления

Членов Комиссии: Дзарахохова А.Б. – начальника отдела

 Дзеранова Ш.Г. – главного специалиста-эксперта

 Бацазовой З.Р. – ведущего специалиста-эксперта

рассмотрев дело № 02-08/03-03-14 по признакам нарушения ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

**установила:**

ПБОЮЛ обратился в Северо-Осетинское УФАС России с заявлением на действия ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго».

Из материалов дела следует, что ОАО «МРСК Северного Кавказа» (акт проверки технического состояния средств учета ПБОЮЛ от 12.07.2013г.) опломбировало: клеемник корпуса счетчика (пломба №13355105), трансформатор тока (пломба №13355104), дверь РУ-0,4 кВ со стороны трансформатора тока (пломба №13355106), корпуса блока учета (пломбы №13355107 и №13355108), дверь трансформаторного отсека ТП (пломба № 790678).

 10.09.2013г. ОАО «МРСК Северного Кавказа» составило в отношении ПБОЮЛ акт № 023973 о неучтенном потреблении электрической энергии в котором зафиксирован факт срыва пломбы № 790678 с двери трансформаторного отсека ТП.

 Как пояснили представители ОАО «МРСК СК» и ПБОЮЛ пломба № 790678 была установлена на наружной входной двери трансформаторного отсека ТП.

 16.10.2013г. ОАО «МРСК Северного Кавказа» письмом № СОФ/01/2152 направило в адрес ОАО «Севкавказэнерго» акт № 023973 о неучтенном потреблении электрической энергии.

 На основании указанного акта № 023973 о неучтенном потреблении электрической энергии ОАО «Севкавказэнерго» направило в адрес ПБОЮЛ письмо № 1360 от 31.10.2013г. с требованием оплаты в срок до 30.11.2013г. стоимости объема безучетного потребления электрической энергии. В противном случае, как на то сослалось ОАО «Севкавказэнерго» в названном письме, по истечении указанного срока будет ограничен отпуск электрической энергии.

 Не согласившись с актом № 023973 о неучтенном потреблении электрической энергии, с требованием оплаты стоимости объема безучетного потребления электрической энергии и с ограничением режима потребления электрической энергии, ПБОЮЛ сообщил ОАО «Севкавказэнерго» о неправомерности действий ОАО «МРСК СК» по составлению акта о неучтенном потреблении электрической энергии, об отсутствии нарушений, связанных с повреждением приборов учета, несанкционированного подключения дополнительных мощностей, изменения схемы включения приборов учета. При этом ПБОЮЛ в письме от 15.11.2013г. указал, что пломбы, устанавливаемые в соответствии с пунктом 2.11.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6, не нарушены.

 Несмотря на возражения ПБОЮЛ, ОАО «Севкавказэнерго» направило в его адрес уведомление об ограничении поставки электрической энергии.

 Комиссия считает, что ОАО «Севкавказэнерго», является специализированной организацией на розничном рынке электрической энергии и руководствуется в своей деятельности нормативно правовыми актами в сфере энергоснабжения, а следовательно, должно понимать, что наружная входная дверь трансформаторного отсека ТП не относится к прибору учета и срыв пломбы с двери трансформаторного отсека ТП не подтверждает безучетное потреблении электроэнергии. Из содержания пункта 2.11.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей следует, что выполнение энергоснабжающей организацией обязанности по опломбированию клеммников трансформаторов тока, камер, где трансформаторы установлены, и других перечисленных в данном пункте мест, относящихся к узлу учета электроэнергии, имеет цель защитить электроизмерительные приборы, коммутационные аппараты и разъемные соединения электрических цепей от несанкционированного доступа. Названным пунктом предусмотрено опломбирование технических элементов трансформатора, а не помещения в котором он расположен.

Таким образом, Комиссия считает необходимым привлечь ОАО «Севкавказэнерго» к участию в рассмотрении дела № 02-08/03-03-14 в качестве ответчика.

В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ О защите конкуренции” Комиссия

**определила:**

1. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 02-08/03-03-14 в качестве ответчика по делу открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» (РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 19).

2. Назначить дело № 02-08/03-03-14 к рассмотрению **на 14.04.2014 г. в 15 ч. 00 мин.** по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 «а», 4-ый этаж, кабинет заместителя руководителя.

3. ОАО «Севкавказэнерго» **в срок до 10.04.2014г.** представить договор, заключенный с ОАО «МРСК Северного Кавказа», которым установлен порядок взаимодействия между ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» при выявлении факта осуществления потребителем безучетного потребления электроэнергии.

Документы и сведения, указанные в настоящем определении, материалах, должны быть достоверными. Прилагаемые документы должны представлять собой оригиналы или копии оригиналов (надлежащим образом оформленные и заверенные).

**Председатель Комиссии Келехсаева А.Ш.**

**Члены Комиссии: Дзарахохов А.Б.**

 **Дзеранов Ш.Г.**

 **Бацазова З.Р.**